엔클러스터와 L4스위치의 비교 – 조선말 버전

Clunix, yjlee, 2001.12.5.

정의

엔클러스터는 “클러스터 관리 시스템"

- 클러스터링 된 서버들을 관리하기 위한 관리시스템

- 소프트웨어적 L4스위칭 기능을 포함

L4스위치는 “네트웍 구성 장비"

- 레이어4 로드 밸런싱 기능 제공

* 이 문서에서 "L4스위치"란 Alteon AceDirector와 같은 하드웨어 L4스위치 장비를 지칭

# 구성

엔클러스터

- 고성능 Pentium 서버 (Software L4스위치 기능 수행 노드)

- 작업분배 로직 및 관리 기능을 위해 일반 고성능 CPU 사용

- Linux 시스템으로서 운영되며 웹 UI를 통해 관리

[Figure 1]

L4스위치

- FastEthernet스위치 형태의 전용 장비

- 추가로 장착된 프로세서에서 L4스위칭 관련 로직 수행

- 전용 운영시스템을 사용하며 콘솔을 연결하여 사용

[Figure 2]

# 주요 기능

엔클러스터

- 레이어4 작업 분배기능

- 노드 및 서비스 프로세스 모니터링과 네트웍 처리량 모니터링 기능

- 서비스 노드 제어: Reboot, Shutdown, WOL Start (그룹단위 제어기능 포함)

- 서비스 노드의 성능 모니터링 및 저장 (그래프 표형): CPU Load, Network Load, Disk IO

- 각 노드의 서비스 프로세스 제어 기능

L4스위치

- 레이어4 작업 분배기능

- 노드 및 서비스 포트 모니터링과 네트웍 처리량 모니터링 기능

- 서비스 노드제어, 서비스 노드 성능 모니터, 서비스 프로세스 제어기능 없음

# 성능

엔클러스터

- FastEthernet에서 소프트웨어 L4스위칭에 따른 성능제약 없음

(with Linux 2.4 and Pentium III 1G machine by LVS documents and Clunix Lab test)

L4스위치

- FastEthernet에서의 성능제약 없음

* 양쪽 모두 FastEthernet 전체 처리량을 처리 가능

* 실제 서비스 노드의 구성과 각 서비스 처리 소프트웨어, Back-end 시스템의 성능이

주요 성능제약 요건이 됨

# 가용성

엔클러스터

- 서비스노드도 L4스위칭 기능의 백업을 수행 가능(최후의 한대가 남을 때까지 운영 가능)

- 작업분배 노드 및 어떠한 노드의 장애가 오더라도 다른 노드가 자동 대체

- 백업 설정을 위한 별도의 구성이 필요 없음

- 서비스 노드 및 각 서비스 프로세스에 대한 즉각적인 제어(제시작 등)가 가능

- 웹 UI를 통한 손쉬운 재설정을 통해 문제 시스템을 빠르게 분리 시킬 수 있음

L4스위치

- 백업을 위해서는 전용의 동일 모델 스위치 장비가 필요

- L4스위치 및 관련 설정 오류 시 서비스 노드까지의 네트웍 연결자체가 끊어질 위험

- 백업 설정을 위해서는 L4스위치와 각 서비스 노드에 추가의 설정을 필요로 함

- 서비스 노드나 프로세스에 대한 제어가 불가능하여 즉각적이 대응이 불가능

- 재구성작업이 불편하여 문제 시스템 분리에 어려움이 따름

# 관리성

엔클러스터

- 손쉬운 웹 UI를 통한 관리: 전문적 네트웍 관리가 필요없음

- 서비스노드 관리를 위한 리눅스 시스템 관리자로 충분

- 자동으로 서비스 노드가 추가되면, 재구성시 웹 UI에서의 조작만으로 모두 처리

- 노드와 서비스 프로세스에 대한 모니터링 및 관리가 간편하게 제공

- L4스위칭 클러스터 구성을 위한 모든 작업이 웹 UI에서의 설정만으로 모든 노드에서

자동으로 이루어짐

L4스위치

- 터미널형태의 명령을 통한 관리: L4스위치 자체의 관리를 위해 많은 노력이 필요

- L4스위치 장비 자체만의 관리를 위해 네트웍 장비 전문가가 필요

- 노드 추가 및 재설정 시, 각각의 L4스위치와 노드에서 변경 작업이 필요

- 노드와 서비스에 대한 제어 및 모니터링기능을 제공하지 않으므로 이를 위해

별도의 노력이 필요

- L4스위칭 클러스터 구성을 위한 모든 복잡한 설정과정을 관리자가 직접 개별적으로

수행하여야 함